## Slide 1
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO– PROPLAN
Situações de riscos de Elétrica e Mecânica
Campus São José dos Campos
Samuel Fonseca Bicalho
19/04/2018

## Slide 2
. Fuga de corrente pelo terra
. Falta da proteção de acrílico no painel de entrada
. Porta do painel de entrada escorada com um pedaço de pau

## Slide 3
. Uso de diversos equipamentos em um ponto sem proteção de fusível.

## Slide 4
. Sistema SPDA sem data de quando foi realizada manutenção preventiva / sem dados do estado atual do sistema

## Slide 5
. 1 interruptor acende todas as salas e o corredor;
. Diversos “puxadinhos” no circuito, quando vários equipamentos são ligados simultâneamente ocorre o desarme do disjuntor.

## Slide 6
. Resultado da análise Anormal
.Quantidade de H2 extremamente alta
. Foi solicitada nova análise
. Falta de histórico não permitiu a conclusão pela empresa

## Slide 7
. Resultado da nova análise ainda Anormal
.Quantidade de H2 diminuiu bastante
. Estamos para fazer nova análise em julho

## Slide 8
. Gerador de 2 MVA
. Carga de Pico na unidade 400 Kva

## Slide 9
. Elevador da Talim, algumas ocorrências de falha no sistema e a porta fecha com força. Possível risco aos usuários.

## Slide 10
. Estado dos filtros do ar condicionado da Unidade Parque tecnológico
.Foi enviado e-mail solicitando a troca

## Slide 11
. Estado dos filtros do ar condicionado da Unidade Parque tecnológico após a solicitação

## Slide 12
Obrigado